## ｶﾊﾞｰ (hidden)
５伊予第１号測の１ 愛媛県立伊予高等学校普通教棟外内装改修工事設計業務
<設計予算書>
2023(令和５年）１２月
株式会社 川中英明一級建築設計監理事務所

## 表紙･総括表
（表 紙）
６伊予高第１号
工 事 内 訳 書
| 施工箇所 |  | 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田119番地２
| 工事名 |  | 愛媛県立伊予高等学校普通教棟内装改修工事
| 工事費 |  |  |  | （うち消費税及び地方消費税 |  |  |  |  | ）
[6 empty] | 工事月数 |  | 6 |  | 月
愛媛県立伊予高等学校
（種目別内訳）
工 事 内 容 |  | 長寿命化改修工事（設備共） ■普通教棟：情報教室・レッスン室整備 ■普通教棟：内装改修・建具改修
区 分 | 名称 |  |  | 摘 要 |  | 数 量 | 金 額（円） |  | 備 考
直 接 工 事 費
Ａ | 建築改修工事 |  |  |  |  | 一式
Ｂ | 電気設備改修工事 |  |  |  |  | 一式
Ｃ | 機械設備改修工事 |  |  |  |  | 一式
合計（直接工事費）
共 通 費
Ⅰ | 共通仮設費 |  |  |  |  | 一式
Ⅱ | 現場管理費 |  |  |  |  | 一式
Ⅲ | 一般管理費等 |  |  |  |  | 一式
合 計 （工 事 価 格） | [5 empty] | 一式
| 消費税及び地方消費税 相当額 |  |  |  |  | 一式
| 総合計（工事費） |  |  |  |  | 一式

## Ａ科目(建築)
| 区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
1 | Ａ | 建築改修工事
2 | A-1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
3 | A-2 | 撤去 |  | 1 | 式
4 | A-3 | 内装改修 |  | 1 | 式
5 | A-4 | 建具改修 |  | 1 | 式
6 | A-5 | 発生材処理
7
8
9
10
11
12
13 |  | 合 計 |  |  |  |  | 0

## A-1)細目(仮設)★
| 区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
1 | A-1 | 直接仮設
2 |  | 墨出し | 複合改修 | 256 | ｍ2
3 |  | 養生 | 複合改修 | 256 | ｍ2
4 |  | 整理清掃後片付け | 複合改修 | 256 | ｍ2
5 |  | 内部足場 | 脚立足場 並列 H=1.8m | 256 | ｍ2
6
7
8
9
10
11
12
13 |  | A-1 計 |  |  |  |  | 0

## A-2)細目(撤去)★
| 区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
1 | A-2 | 撤去
2 |  | （内装材）
3 |  | 床 カッター入れ | 集塵式ｶｯﾀｰ モルタル面 | 169 | ｍ
4 |  | 床 カッター入れ | 集塵式ｶｯﾀｰ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ面＋モルタル面 | 176 | ｍ
5 |  | 床 長尺塩ビシート撤去 | ｔ＝2.0 集積共 | 37.3 | ｍ2
6 |  | 床 ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 | ｔ＝6.5 集積共 | 146 | ｍ2
7 |  | 床 モルタル撤去 | ｔ＝30 集積共 | 73 | ｍ2
8 |  | 床 下地合板撤去 | ｔ＝15 集積共 | 148 | ｍ2
9 |  | 床 転ばし床組み撤去 | H＝180 集積共 | 152 | ｍ2
10 |  | 床 配線用ピット撤去 | 木枠Ｗ300ｘＨ180 集積共 | 6.2 | ｍ
11 |  | 床 配線用ピット撤去 | 木枠Ｗ150ｘＨ180 集積共 | 28.8 | ｍ
12 |  | 上り框撤去 | 木製80x160 集積共 | 1.9 | ｍ
13 |  | 床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 | ｔ＝15 集積共 | 153 | ｍ2
1 |  | ビニル巾木撤去 | H=75 集積共 | 187 | ｍ
2 |  | 木製巾木撤去 | H=75 集積共 | 62 | ｍ
3 |  | 壁（録音室） 有孔シナ合板撤去 | ｔ＝5.5 集積共 | 15.8 | ｍ2
4 |  | 壁（録音室） 木製胴縁組撤去 | 集積共 | 16.9 | ｍ2
5 |  | 壁（録音室） ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去 | ｔ＝50 集積共 | 16.9 | ｍ2
6 |  | 額縁撤去 | 木製（25ｘ70）集積共 | 68.6 | ｍ
7 |  | ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去 | 木製（285x335）集積共 | 6.9 | ｍ
8 |  | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 | ｼﾝｸﾞﾙ | 11.2 | ｍ
9 |  | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 | ﾀﾞﾌﾞﾙ | 9.4 | ｍ
10 |  | 天井せっこう化粧 ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | （ｱｽﾍﾞｽﾄ含有見なし） ｔ＝9 集積共 | 212 | ｍ2
11 |  | 天井ﾛｯｸｳｰﾙ 吸音板撤去 | （ｱｽﾍﾞｽﾄ含有見なし） ｔ＝12、ＰＢｔ＝9 捨張 集積共 | 4.3 | ｍ2
12 |  | 天井 軽量鉄骨下地組撤去 | 225＠ 集積共 | 212 | ｍ2
13 |  | 天井 軽量鉄骨下地組撤去 | 360＠ 集積共 | 4.3 | ｍ2
1 |  | （建具）
2 |  | AD-2 欄間付き両開き戸撤去 | 三方枠別 Ｗ1830ｘＨ2820 集積共 | 4 | か所
3 |  | AD-3 欄間付き両開き戸撤去 | 三方枠別 Ｗ1830ｘＨ2920 集積共 | 7 | か所
4 |  | SD-3 片開き戸撤去 | 枠共 Ｗ800ｘＨ1900 集積共 | 1 | か所
5 |  | AW-12 嵌め殺し防音窓撤去 | 枠共 Ｗ2000ｘＨ1000 集積共 | 1 | か所
6 |  | SPDW-1 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 | 三方枠別 Ｗ7505ｘＨ3040 集積共 | 14 | か所
7 |  | SPDW-2 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 | 枠共 Ｗ3730ｘＨ3040 集積共 | 1 | か所
8 |  | SPDW-3 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 | 枠共 Ｗ2005ｘＨ2810 集積共 | 1 | か所
9 |  | WD-3 片開き戸撤去 | 枠共 Ｗ800ｘＨ1900 集積共 | 1 | か所
10 |  | 建具下枠撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ 集積共 | 14.8 | ｍ
11 |  | 間仕切り建具下 彫込ﾚｰﾙ撤去 | ｽﾃﾝﾚｽ 集積共 | 42.1 | ｍ
12 |  | （家具等）
13 |  | ３階 下足室 下足箱撤去 | 木製 Ｗ1800ｘＤ350ｘＨ780 集積共 | 1 | か所
1 |  | ３階 視聴覚教室 教壇撤去 | 4800ｘ900ｘH200 集積共 ﾌﾞﾅﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張りｔ＝12 木製床組 | 1 | か所
2 |  | ３階 視聴覚教室 正面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | Ｗ3000ｘＨ1200 集積共 | 1 | か所
3 |  | ３階 視聴覚教室 正面掲示板撤去 | Ｗ1000ｘＨ1200 集積共 | 2 | か所
4 |  | ３階 視聴覚教室 背面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | Ｗ6000ｘＨ1200 集積共 | 1 | か所
5 |  | ３階 視聴覚教室 背面掲示板撤去 | Ｗ8950ｘＨ1450 集積共 | 1 | か所
6 |  | ３階 視聴覚教室 OHPｽｸﾘｰﾝ撤去 | 天井埋込ﾎﾞｯｸｽ共 集積共 | 1 | か所
7 |  | ３階 視聴覚準備室 行事黒板撤去 | Ｗ1200ｘＨ900 集積共 | 1 | か所
8 |  | ３階 視聴覚準備室 吊戸棚撤去 | Ｗ4925ｘD450ｘＨ1015 集積共 | 1 | か所
9 |  | ３階 視聴覚準備室 脇台・ｺﾝﾛ台撤去 | ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ共 Ｗ840ｘD600ｘＨ780 集積共 | 1 | か所
10 |  | ３階 視聴覚準備室 流し台撤去 | 水切り共 Ｗ1200ｘD600ｘＨ780 集積共 | 1 | か所
11 |  | ３階 視聴覚準備室 地袋撤去 | Ｗ4500ｘD600ｘＨ780 集積共 | 1 | か所
12 |  | ３階 視聴覚準備室 戸棚・掃除具入れ撤去 | Ｗ5100ｘD450ｘＨ3040 集積共 | 1 | か所
13 |  | ３階 録音室 地袋撤去 | Ｗ1780ｘD450ｘＨ750 集積共 | 1 | か所
1 |  | ３階 録音室 カウンター撤去 | 600ｘ2440 集積共 | 1 | か所
2 |  | ４階 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾙｰﾑ 教壇撤去 | 7150ｘ800ｘH200 集積共 ﾌﾞﾅﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張りｔ＝12木製床組 | 2 | か所
3 |  | ４階 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾙｰﾑ 正面黒板撤去 | Ｗ6935ｘＨ1200 集積共 | 2 | か所
4 |  | 教室 背面ｽﾁｰﾙ黒板撤去 | Ｗ2700ｘＨ900 集積共 | 16 | か所
5 |  | 教室 背面掲示板撤去 | Ｗ6925ｘＨ1745 集積共 | 16 | か所
6 |  | 教室 掃除具入れ撤去 | Ｗ450ｘＤ500ｘＨ1900 集積共 | 16 | か所
7 |  | 教室 ﾛｯｶｰ・ｺﾞﾐ入れ撤去 | Ｗ6475ｘＤ400ｘＨ950 集積共 | 16 | か所
8 |  | 教室 ＯＨＰｽｸﾘｰﾝ撤去 | 集積共 | 16 | か所
9 |  | 教室 天吊TVﾊﾝｶﾞｰ撤去 | 集積共 | 2 | か所
10 |  | （躯体）
11 |  | 間仕切り壁 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | ﾓﾙﾀﾙ共 ｔ＝100 集積共 | 3 | ｍ3
12 |  | 間仕切り壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 | ﾓﾙﾀﾙ共 ｔ＝150 集積共 | 5 | ｍ3
13 |  | カッター入れ | 集塵式ｶｯﾀｰ コンクリート面 | 43.4 | ｍ
1 |  | カッター入れ | 集塵式ｶｯﾀｰ ブロック面 | 26 | ｍ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 |  | A-2 計 |  |  |  |  | 0

## A-3)細目(内装)
| 区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
1 | A-3 | 内装改修
2 |  | （内装）
3 |  | 床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ張り | ﾅﾗｔ＝15 無塗装品 | 44.7 | ｍ2
4 |  | 床 長尺塩ビシート貼り | 溶接工法 ｔ＝2.0 | 717 | ｍ2
5 |  | 床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ張り | ｔ＝6.5 500角 | 282 | ｍ2
6 |  | 床 OAフロア | ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ（500ｘ500ｘｔ20） 支持脚 | 160 | ｍ2
7 |  | 床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ | ｾﾒﾝﾄ系 t=20 | 122 | ｍ2
8 |  | ﾋﾞﾆﾙ巾木 | H=75 | 253 | ｍ
9 |  | 木製巾木 | 杉（上小節）Ｈ＝75 | 180 | ｍ
10 |  | 額縁 | 杉（上小節）25ｘ150 | 31.1 | ｍ
11 |  | ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | 杉（上小節）ｔ＝25 285x335 | 7.7 | ｍ
12 |  | 壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 | t=50 24K | 55.6 | ｍ2
13 |  | 壁 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ投影用ｸﾛｽ貼 |  | 43.5 | ｍ2
2 |  | 壁 ビニルクロス貼り | 量産品 | 345 | ｍ2
3 |  | 壁 せっこうボード張り | ｔ＝12.5 継目処理共 | 97.6 | ｍ2
4 |  | 壁 強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り | ｔ＝15 | 307 | ｍ2
5 |  | 壁 遮音パネル張り | ｔ＝12.5 | 284 | ｍ2
6 |  | 壁 有孔防音パネル張り | ｔ＝12 | 257 | ｍ2
7 |  | 天井 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り | ｔ＝12ﾌﾗｯﾄ PBｔ＝9.5 捨張り工法 | 113 | ｍ2
8 |  | 天井 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り | ｔ＝9.5 直張り | 178 | ｍ2
9 |  | 天井 廻り縁 | 塩ビ 突付 | 232 | ｍ
10 |  | 建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ打 | MS-2 10ｘ10 | 248 | ｍ
11 |  | （金属）
12 |  | ｽﾃﾝﾚｽ框 | W40ｘH30 ｔ＝1.5 | 1.8 | ｍ
13 |  | 軽量鉄骨壁下地 | 65形＠300 | 219 | ｍ2
1 |  | 壁下地開口補強 | 65形 | 12 | か所
2 |  | 軽量鉄骨壁下地 | 100形＠300 | 26 | ｍ2
3 |  | 壁下地開口補強 | 100形 | 2 | か所
4 |  | 軽量鉄骨天井下地 | 直張り 225＠ | 178 | ｍ2
5 |  | 軽量鉄骨天井下地 | 捨張り 360＠ | 113 | ｍ2
6 |  | 天井点検口 | ｱﾙﾐ 450角 | 17 | か所
7 |  | 壁 ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | 塩ビ製 L=1000x65x65 | 4 | か所
8 |  | （左官）
9 |  | 床 ﾓﾙﾀﾙ塗り | 貼物下地 | 98.9 | ｍ2
10 |  | 床 ﾓﾙﾀﾙ塗り | タイル下地 | 0.3 | ｍ2
11 |  | 壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金こて | 33.3 | ｍ2
12 |  | 壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金こて W150 | 1.7 | ｍ
13 |  | 梁 ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金こて W100 | 1.2 | ｍ
1 |  | 建具下枠 ﾓﾙﾀﾙ詰め | 外部 | 31.7 | ｍ
2 |  | 建具下枠 ﾓﾙﾀﾙ詰め | 内部 | 72 | ｍ
3 |  | （塗装）
4 |  | 床 ﾌﾛｱｵｲﾙ塗り ﾜｯｸｽ掛け | ﾌﾛｰﾘﾝﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ面 ｻﾝﾀﾞｰ掛け共（集塵式） | 1089 | ｍ2
5 |  | 教壇 ﾌﾛｱｵｲﾙ塗り ﾜｯｸｽ掛け | ﾌﾛｰﾘﾝﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ面 ｻﾝﾀﾞｰ掛け共（集塵式） | 97 | ｍ2
6 |  | 教壇框 ﾌﾛｱｵｲﾙ塗り ﾜｯｸｽ掛け | ﾌﾛｰﾘﾝﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ面 ｻﾝﾀﾞｰ掛け共（集塵式） | 129 | ｍ
7 |  | 既存巾木 SOP塗り替え | 木部 H=75 下地調整（RB種）共 | 325 | ｍ
8 |  | 巾木 SOP塗り | 木部 H=75 素地ごしらえ共 | 180 | ｍ
9 |  | 壁 EP-G塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 素地ごしらえ共 | 5.3 | ｍ2
10 |  | 壁・柱 EP-G塗り替え | ﾓﾙﾀﾙ面 下地調整（RB種）共 | 610 | ｍ2
11 |  | 梁 EP-G塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 素地ごしらえ共 | 0.1 | ｍ2
12 |  | 梁 EP-G塗り替え | ﾓﾙﾀﾙ面 下地調整（RB種）共 | 327 | ｍ2
13 |  | ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ SOP塗り | 木部 素地ごしらえ共 | 7.7 | ｍ
1 |  | 既存ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ SOP塗り替え | 木部 下地調整（RB種）共 | 208 | ｍ
2 |  | 額縁 SOP塗り | 木部 素地ごしらえ共 | 31.1 | ｍ
3 |  | 既存額縁 SOP塗り替え | 木部 下地調整（RB種）共 | 787 | ｍ
4 |  | 既存建具面 SOP塗り替え | 鉄鋼面B種 下地調整（RB種）共 | 113 | ｍ2
5 |  | Ｋ-1（教室） 掃除用具入れ | 400ｘ500ｘＨ2000 | 14 | 台
6 |  | Ｋ-2（教室） 生徒用背面ロッカー | 6520ｘ520ｘＨ1100 | 14 | 台
7 |  | Ｋ-3（情報教室） 下足入れ | 2400ｘ350ｘＨ1600 | 1 | 台
8 |  | 教室 背面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ・掲示板 | 掲示板 6920ｘ1620 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 2700ｘ900 | 14 | 台
9 |  | 改修室 室名札 | 突出し型 樹脂製270ｘ80 | 10 | 台
10 |  | 情報教室 下足入れ改修 | 見付 ﾒﾗﾐﾝ化粧板取替 3850ｘ780 | 1 | か所
11 |  | ４F普通教室（Ｂ-45） 正面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ移設 | 移設先（普通2Ｆ＿Ｂ-21） W6935ｘH1200 | 1 | か所
12 |  | ４F普通教室（Ｂ-46） 正面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ移設 | 移設先（本館3Ｆ＿Ａ-34） W6935ｘH1200 | 1 | か所
13 |  | ４F普通教室（Ｂ-45） 正面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ移設 | 移設先（普通2Ｆ＿Ｂ-21） W6935ｘH1200 | 1 | か所
1 |  | ４F普通教室（Ｂ-46） 正面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ移設 | 移設先（本館3Ｆ＿Ａ-34） W6935ｘH1200 | 1 | か所
2 |  | ４F普通教室（Ｂ-46） 正面ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ移設 | 移設先（本館3Ｆ＿Ａ-34） W6935ｘH1200 | 1 | か所
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 |  | A-3 計 |  |  |  |  | 0

## A-4)細目(建具)
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
A-4 | 建具改修
（アルミ建具）
| AD-2 欄間付き両開き戸 | カバー工法改修 Ｗ1830ｘＨ2820 | 4 | か所
| AD-3 欄間付き両開き戸 | カバー工法改修 Ｗ1830ｘＨ2920 | 7 | か所
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 取付費 |  | 1 | 式
（樹脂製内窓）
| IADW-1 ｱﾙﾐ内窓 | 新設（複層ガラス組込品） Ｗ3760ｘＨ2915 | 2 | か所
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 取付費 |  | 1 | 式
| （軽量鋼製建具） | 材工共
| LSD-1 上吊り引込戸 | 新設 Ｗ1630ｘＨ2300 | 2 | か所
| LSD-2 片開き防音ドア | 新設 Ｗ1000ｘＨ2100 | 8 | か所
| LSW-1 嵌め殺し防音窓 | 新設 Ｗ1170ｘＨ1950 | 4 | か所
（建具部分改修）
| ADW-1（3,4階） ２連引違い段窓 | 引き違い戸 戸車取替開閉調整 | 12 | か所
| ADW-1（3階情報教室） ２連引違い段窓 | 欄間換気扇撤去跡 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙに改修 | 1 | か所
| AW-2（3階情報教室） ２連引違い段窓 | 欄間換気扇撤去跡 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙに改修 | 1 | か所
| AW-2（3階情報教室） ２連引違い段窓 | 欄間換気扇取付ﾊﾟﾈﾙ 取替 | 2 | か所
| AW-2（3階情報教室） ２連引違い段窓 | 欄間換気扇撤去跡ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙに改修 及びｶﾞﾗｽを空調配管用ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙに取替 | 1 | か所
| AW-2（3階情報教室） ２連引違い段窓 | 欄間ｶﾞﾗｽを空調配管用ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙに取替 | 1 | か所
| AW-2（4階ﾚｯｽﾝ前室） ２連引違い段窓 | 欄間Ｗ1830ｘＨ650 ｶﾞﾗｽを換気扇取付ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙに取替 | 8 | か所
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 取付費 |  | 1 | 式
| （ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ工事） | 材工共
| APDW-1 ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | カバー工法改修 Ｗ7505ｘＨ3040 | 14 | か所
（ガラス工事）
| 強化ガラス | Ｔ6 ～4.0㎡ | 15 | ｍ2
| 既存建具 ガラス撤去 |  | 265 | ｍ2
| 強化ガラス（ﾌﾛｰﾄ） | 学校用 Ｔ4 ～4.0㎡ | 154 | ｍ2
| 強化ガラス（型板） | 学校用 Ｔ4 ～4.0㎡ | 50 | ｍ2
| 複層ガラス | F4+A6+F4 | 1.9 | ｍ2
| 二重ガラス | Ｔ6 ～2.0㎡ | 9.1 | ｍ2
| ガラス留めｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺｰﾝ系6ｘ6 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材共 | 1200 | 両 ｍ
| 養生ﾌｨﾙﾑ |  | 254 | ｍ2
| 養生ﾌｨﾙﾑ |  | 254 | ｍ2
| 計 |  |  |  |  | 0

## A-5)細目(処分)
| 区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
1 | A-5 | 発生材処理
2 |  | ＜分別費＞
3 |  | ガラス分別費 | ｶﾞﾗｽとその他の分別 | 284 | ｍ2
4 |  | 鉄筋分別費 | 鉄筋とｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾌﾞﾛｯｸの分別 | 5 | ｍ3
5 |  | ＜運搬費＞
6 |  | 再資源化運搬費 (ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) | 積込共 DID有 | 5 | ｍ3
7 |  | 再資源化運搬費 (木くず) | 積込共 DID有 | 22.4 | ｍ3
8 |  | 産業廃棄物運搬費 | 積込共 DID有 | 26 | ｍ3
9 |  | ＜処分費＞
10 |  | 再生引受費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 | 9 | ｔ
11 |  | 再生引受費 | 木くず | 11.2 | ｔ
12 |  | 産業廃棄物処分費 | がれき類 | 5.4 | ｔ
13 |  | 産業廃棄物処分費 | ガラス・陶磁器くず | 2.5 | ｔ
1 |  | 産業廃棄物処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.3 | ｔ
2 |  | 産業廃棄物処分費 | （ｱｽﾍﾞｽﾄ含有見なし） せっこうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 3.6 | ｔ
3 |  | 産業廃棄物処分費 | 混合廃棄物 | 17.4 | ｔ
4 |  | 有価物控除 | (鉄くず H2) 0.2ｔ | -1 | 式
5 |  | 有価物控除 | (鉄くず H3) 9.5ｔ | -1 | 式
6 |  | 有価物控除 | (ｱﾙﾐくず) 697kg | -1 | 式
7 |  | 有価物控除 | (ｽﾃﾝﾚｽくず) 169kg | -1 | 式
8
9 |  | 資源循環促進税 |  | 1 | 式
10
11
12
13 |  | A-5 計 |  |  |  |  | 0

## B)科目(電気)
| 区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
1 | Ｂ | 電気設備改修工事 | 普通教棟外
2 | B-1 | 幹線動力設備 | 幹線動力設備 | 1 | 式
3 | B-2 | 電灯設備 | 電灯設備 | 1 | 式
4 | B-3 | コンセント設備 | コンセント設備 | 1 | 式
5 | B-4 | 電話・情報通信網設備(LAN) | 電話・情報通信網設備 (LAN) | 1 | 式
6 | B-5 | 拡声設備 | 拡声設備 | 1 | 式
7 | B-6 | プロジェクタ設備 | プロジェクタ設備 | 1 | 式
8 | B-7 | テレビ共同受信設備 | テレビ共同受信設備 | 1 | 式
9 | B-8 | 自動火災報知設備 | 自動火災報知設備 | 1 | 式
10 | B-9 | 空調機移設に伴う 電源工事 | 空調機移設に伴う電源工事 | 1 | 式
11 | B-10 | 発生材処理 | 発生材処理 | 1 | 式
12
13 |  | 合 計 |  |  |  |  | 0

## B)細目(電気)
| 区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
1 | B-1 | 幹線動力設備
2 |  | 耐衝撃性 硬質ビニル電線管 | HIVE 36 露出 | 2.2 | ｍ
3 |  | 耐衝撃性 硬質ビニル電線管 | HIVE 54 露出 | 4.2 | ｍ
4 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 16 隠蔽 | 8.4 | ｍ
5 |  | 樹脂製プルボックス | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 標準 SS200×200×150-V (0.2ｍ2) | 1 | 個
6 |  | 塩ビ製 アウトレットボックス | 4角中浅形 102×44 C付 | 4 | 個
7 |  | １種金属線ぴ | Ａ型 25.4mm×11.5mm | 2.1 | ｍ
8 |  | スイッチボックス | 1種金属線ぴ A型 2個用 | 1 | 個
9 |  | 天井引き出しアダプタ | 1種金属線ぴ A型用 | 1 | 個
10 |  | 金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水 63mmWP | 3.5 | ｍ
11 |  | 600Ｖ絶縁電線 | EM-IE 2.0mm 管内 接地 | 37 | ｍ
12 |  | 600Ｖ絶縁電線 | EM-IE 5.5mm2 管内 接地 | 7.7 | ｍ
13 |  | 600Ｖ ポリエチレンケーブル | EM-CE 3.5mm2-4C ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 74.1 | ｍ
1 |  | 600Ｖ ポリエチレンケーブル | EM-CE 8mm2-3C ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 37 | ｍ
2 |  | 600Ｖ ポリエチレンケーブル | EM-CE 14mm2-3C 管内 | 2.2 | ｍ
3 |  | 600Ｖ ポリエチレンケーブル | EM-CE 14mm2-3C 天井内 | 2 | ｍ
4 |  | 600Ｖ ポリエチレンケーブル | EM-CET 38mm2 管内 | 3.5 | ｍ
5 |  | 電動機その他接続材 | 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水 24mmWP | 4 | か所
6 |  | 電動機その他接続材 | 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水 38mmWP | 2 | か所
7 |  | 情報用分電盤 A3L-3 | 露出型 | 1 | 面
8 |  | 空調用開閉器盤 ACM2-3 | SUS製 屋外屋根付 | 1 | 面
9 |  | 配線遮断器 | MCB3P225/175A ACM2-2/低圧動力盤用 | 2 | 個
10 |  | 電動機結線 | 直入始動方式 | 6 | 台
11 |  | 機械はつり | 貫通口径50ｍｍ×ｺﾝｸﾘｰﾄ厚180ｍｍ | 1 | か所
12 |  | ケーブルラック 取外し再取付費 | 直線部 W=200 ｶﾊﾞｰ共 | 76.7 | ｍ
13 |  | 600Ｖ絶縁電線 取外し再取付費 | IV 14mm2 接地 | 45.1 | ｍ
1 |  | 600Ｖポリエチレンケーブル 取外し再取付費 | CV 5.5mm2-3C ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 477 | ｍ
2 |  | 600Ｖポリエチレンケーブル 取外し再取付費 | CVT 60mm2 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 45.1 | ｍ
3 |  | 600Ｖビニル絶縁ビニルキャプタイヤケーブル 取外し再取付費 | VCT 1.25mm2-4C ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 135 | ｍ
4 |  | 電動機その他接続材 取外し再取付費 | 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水 63mmWP | 19 | か所
5 |  | 電動機結線 取外し再取付費 | 直入始動方式 | 19 | 台
6 |  | １種金属線ぴ 撤去費 | Ａ型 25.4mm×11.5mm | 4.5 | ｍ
7 |  | スイッチボックス 撤去費 | 1種金属線ぴＡ型 2個用 | 3 | 個
8 |  | コーナーボックス 撤去費 | 1種金属線ぴ A型用 | 3 | 個
9 |  | 配線遮断器 撤去費 | MCB3P225/125A ACM2-2/低圧動力盤用 | 2 | 個
10
11
12
13 |  | 計 |  |  |  |  | 0
1 | B-2 | 電灯設備
2 |  | 耐衝撃性 硬質ビニル電線管 | HIVE 36 露出 | 1.2 | ｍ
3 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 16 隠蔽 | 16.4 | ｍ
4 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 22 隠蔽 | 7.2 | ｍ
5 |  | 樹脂製プルボックス | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 標準 SS200×200×100C-V (0.16ｍ2) | 1 | 個
6 |  | 樹脂製プルボックス | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 標準 SS200×200×150-V (0.2ｍ2) | 1 | 個
7 |  | 塩ビ製 アウトレットボックス | 4角中浅形 102×44 C付 | 14 | 個
8 |  | 塩ビ製 アウトレットボックス | 4角大深形 119×54 C付 | 17 | 個
9 |  | １種金属線ぴ | Ａ型 25.4mm×11.5mm | 9 | ｍ
10 |  | １種金属線ぴ | B型 40.4mm×20mm | 2.6 | ｍ
11 |  | スイッチボックス | 1種金属線ぴＡ型 1個用 | 10 | 個
12 |  | スイッチボックス | 1種金属線ぴB型 2個用 | 1 | 個
13 |  | 天井引き出しアダプタ | 1種金属線ぴ A型用 | 10 | 個
1 |  | 天井引き出しアダプタ | 1種金属線ぴ B型用 | 2 | 個
2 |  | ジャンクション ボックス | 1種金属線ぴ B型用 丸形 | 1 | 個
3 |  | 600Ｖ絶縁ケーブル | EM-EEF 1.6mm-2C 管内 | 73.3 | ｍ
4 |  | 600Ｖ絶縁ケーブル | EM-EEF 1.6mm-2C PF管内 | 16.4 | ｍ
5 |  | 600Ｖ絶縁ケーブル | EM-EEF 1.6mm-2C 天井内 | 104 | ｍ
6 |  | 600Ｖ絶縁ケーブル | EM-EEF 1.6mm-3C 管内 | 21.3 | ｍ
7 |  | 600Ｖ絶縁ケーブル | EM-EEF 1.6mm-3C PF管内 | 14.4 | ｍ
8 |  | 600Ｖ絶縁ケーブル | EM-EEF 1.6mm-3C 天井内 | 134 | ｍ
9 |  | 600Ｖ絶縁ケーブル | EM-EEF 2.0mm-3C 管内 | 4.7 | ｍ
10 |  | 600Ｖ絶縁ケーブル | EM-EEF 2.0mm-3C 天井内 | 6.2 | ｍ
11 |  | 大角型埋込スイッチ | 1P15A×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
12 |  | 大角型埋込スイッチ | 1P15A×2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 8 | 個
13 |  | 大角型埋込スイッチ | 1P15A×4 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
1 |  | 大角型埋込スイッチ | 1P4A(L)×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 3 | 個
2 |  | 換気扇用 24時間スイッチ | 別途支給品の取付 | 5 | 個
3 |  | 大角型埋込コンセント | 2P15A抜止×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
4 |  | 埋込コンセント | 3P15A×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 ｷｬｯﾌﾟ付 | 4 | 個
5 |  | 埋込接地コンセント (旧4P) | 3P15A×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 ｷｬｯﾌﾟ付 | 5 | 個
6 |  | 照明器具 Ａ | LSS7-4-56 LN | 32 | 台
7 |  | 照明器具 Ｂ | LSS7-4-38 LN | 8 | 台
8 |  | 照明器具 Ｃ | LSS9-2-30 LN | 6 | 台
9 |  | 機械はつり | 貫通口径28ｍｍ×ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100ｍｍ | 4 | か所
10 |  | 機械はつり | 貫通口径50ｍｍ×ｺﾝｸﾘｰﾄ厚180ｍｍ | 1 | か所
11 |  | 既存廊下灯 取外し再取付費 | LRS6-2-30 | 2 | 台
12 |  | ねじなし電線管 撤去費 | E 19 隠蔽 | 161 | ｍ
13 |  | ねじなし電線管 撤去費 | E 25 隠蔽 | 10.9 | ｍ
1 |  | アウトレットボックス 撤去費 | 4角中浅形 102×44 C付 鋼板製 | 61 | 個
2 |  | 600Ｖ絶縁電線 撤去費 | IV 1.6mm 管内 | 546 | ｍ
3 |  | 600Ｖ絶縁電線 撤去費 | IV 2.0mm 管内 | 180 | ｍ
4 |  | 埋込スイッチ 撤去費 | 1P15A×1 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
5 |  | 埋込スイッチ 撤去費 | 1P15A×3 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 3 | 個
6 |  | 埋込スイッチ 撤去費 | 1P15A×4 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
7 |  | 埋込スイッチ 撤去費 | 1P15A×6 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
8 |  | 埋込スイッチ 撤去費 | 1P4A(L)×1 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 3 | 個
9 |  | 埋込スイッチ 撤去費 | 1P15A×1+1P4A(L)×1 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
10 |  | 白熱灯用調光器 撤去費 | 100V5A 埋込型 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2 | 個
11 |  | 白熱灯用調光器 撤去費 | 100V8A 埋込型 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
12 |  | 埋込コンセント 撤去費 | 2P15A×1 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 9 | 個
13 |  | 照明器具B 撤去費 | FSS2-402 直付H型 | 34 | 台
1 |  | 照明器具C 撤去費 | FRS10-401 埋込黒板灯 | 6 | 台
2 |  | 照明器具G 撤去費 | IRS4-60 丸形埋込 | 14 | 台
3 |  | 照明器具G1 撤去費 | IRS4-60 丸形埋込 | 2 | 台
4 |  | 照明器具I 撤去費 | FPL1-101 壁付表示灯 | 1 | 台
5 |  | 照明器具O 撤去費 | FRS3-201 埋込下面開放 | 3 | 台
6
7
8
9
10
11
12
13 |  | 計 |  |  |  |  | 0
1 | B-3 | コンセント設備
2 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 16 隠蔽 | 58.4 | ｍ
3 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 22 隠蔽 | 0.8 | ｍ
4 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 28 隠蔽 | 13.8 | ｍ
5 |  | 塩ビ製 アウトレットボックス | 4角中浅形 102×44 C付 | 29 | 個
6 |  | 塩ビ製 アウトレットボックス | 4角大深形 119×54 C付 | 8 | 個
7 |  | １種金属線ぴ | Ａ型 25.4mm×11.5mm | 7.2 | ｍ
8 |  | 天井引き出しアダプタ | 1種金属線ぴ A型用 | 12 | 個
9 |  | ジャンクション ボックス | 1種金属線ぴ A型用 丸形 | 12 | 個
10 |  | 600Ｖ絶縁ケーブル | EM-EEF 1.6mm-3C PF管内 | 8.6 | ｍ
11 |  | 600Ｖ絶縁ケーブル | EM-EEF 2.0mm-3C 管内 | 54 | ｍ
12 |  | 600Ｖ絶縁ケーブル | EM-EEF 2.0mm-3C PF管内 | 67.8 | ｍ
13 |  | 600Ｖ絶縁ケーブル | EM-EEF 2.0mm-3C 天井内(OAﾌﾛｱ) | 217 | ｍ
1 |  | 大角型埋込コンセント (一体型) | 接地極付2P15A×1+接地端子×1 | 1 | 個
2 |  | 大角型埋込コンセント (一体型) | 接地極付2P15A×2+接地端子×1 | 29 | 個
3 |  | ハーネスジョイント ボックス | 3心2分岐 送り付 二重床用 | 5 | 個
4 |  | ハーネス用ＯＡタップ | 接地2P15A抜止×2 VCTｹｰﾌﾞﾙ3m付 | 2 | 個
5 |  | ハーネス用ＯＡタップ | 接地2P15A抜止×4 VCTｹｰﾌﾞﾙ3m付 | 3 | 個
6 |  | インナーコンセント | 接地2P15A抜止×2+情報ﾌﾞﾗﾝｸ付 二重床用 | 9 | 個
7 |  | 機械はつり | 貫通口径28ｍｍ×ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150ｍｍ | 1 | か所
8 |  | ねじなし電線管 撤去費 | E 19 隠蔽 | 14.4 | ｍ
9 |  | アウトレットボックス 撤去費 | 4角中浅形 102×44 C付 鋼板製 | 2 | 個
10 |  | １種金属線ぴ 撤去費 | Ａ型 25.4mm×11.5mm | 0.2 | ｍ
11 |  | 600Ｖ絶縁電線 撤去費 | IV 1.6mm 管内 | 67 | ｍ
12 |  | 600Ｖ絶縁電線 撤去費 | IV 2.0mm 管内 | 243 | ｍ
13 |  | 埋込コンセント 撤去費 | 2P15A×1 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2 | 個
1 |  | 埋込コンセント 撤去費 | 2P15A×2 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 9 | 個
2 |  | 埋込コンセント 撤去費 | 2P15A×2+接地端子×1 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2 | 個
3 |  | フロアコンセント 撤去費 | 2P15A×2 ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
4 |  | 埋込スイッチ 撤去費 | 1P15A×1 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2 | 個
5
6
7
8
9
10
11
12
13 |  | 計 |  |  |  |  | 0
1 | B-4 | 電話・情報通信網設備 (LAN)
2 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 16 隠蔽 | 23.3 | ｍ
3 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 22 隠蔽 | 0.9 | ｍ
4 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 28 隠蔽 | 4.8 | ｍ
5 |  | 塩ビ製 アウトレットボックス | 4角中浅形 102×44 C付 | 10 | 個
6 |  | 塩ビ製 アウトレットボックス | 4角大深形 119×54 C付 | 2 | 個
7 |  | １種金属線ぴ | Ａ型 25.4mm×11.5mm | 2.8 | ｍ
8 |  | １種金属線ぴ | Ｂ型 40.4mm×20mm | 3.6 | ｍ
9 |  | 天井引き出しアダプタ | 1種金属線ぴ A型用 | 6 | 個
10 |  | 天井引き出しアダプタ | 1種金属線ぴ B型用 | 6 | 個
11 |  | ジャンクション ボックス | 1種金属線ぴ A型用 丸形 | 6 | 個
12 |  | ジャンクション ボックス | 1種金属線ぴ B型用 丸形 | 6 | 個
13 |  | ボタン電話ケーブル | EM-EBT 0.4mm-2P 管内 | 16.8 | ｍ
1 |  | ＬＡＮ用ケーブル | EM-UTP-CAT5e-4P 管内 | 50 | ｍ
2 |  | ＬＡＮ用ケーブル | EM-UTP-CAT5e-4P PF管内 | 42.9 | ｍ
3 |  | ＬＡＮ用ケーブル | EM-UTP-CAT5e-4P 天井内(OAﾌﾛｱ) | 152 | ｍ
4 |  | 導入線 | ﾋﾞﾆﾙ被覆鉄線 1.2mm 管内 | 12.6 | ｍ
5 |  | 壁付情報用 アウトレット | ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 9 | 個
6 |  | 情報通信機器収容箱 取外し再取付費 | ﾙｰﾀｰ等組込機器共 | 1 | 個
7 |  | 無線アクセスポイント 取外し再取付費 | 天井取付型 | 1 | 個
8 |  | 機械はつり | 貫通口径38ｍｍ×ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150ｍｍ | 1 | か所
9 |  | 情報通信機器収容箱 取外し撤去費 | ﾙｰﾀｰ等組込機器共 学校渡し | 1 | 個
10 |  | 無線アクセスポイント 取外し撤去費 | 天井取付型 学校渡し | 1 | 個
11 |  | １種金属線ぴ 撤去費 | Ａ型 25.4mm×11.5mm | 11.6 | ｍ
12 |  | ボタン電話ケーブル 撤去費 | EBT 0.4mm-2P 管内 | 16.8 | ｍ
13 |  | ＬＡＮ用ケーブル 撤去費 | UTP-CAT5-4P 管内 | 74.4 | ｍ
1 |  | ＬＡＮ用ケーブル 撤去費 | UTP-CAT5-4P 天井内 | 14.1 | ｍ
2 |  | 壁付情報用 アウトレット 撤去費 | ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 4 | 個
3 |  | ローテンション 撤去費 | ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 |  | 計 |  |  |  |  | 0
1 | B-5 | 拡声設備
2 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 16 隠蔽 | 16.1 | ｍ
3 |  | 塩ビ製 アウトレットボックス | 4角中浅形 102×44 C付 | 9 | 個
4 |  | １種金属線ぴ | Ａ型 25.4mm×11.5mm | 5.4 | ｍ
5 |  | 天井引き出しアダプタ | 1種金属線ぴ A型用 | 9 | 個
6 |  | ジャンクション ボックス | 1種金属線ぴ A型用 丸形 | 7 | 個
7 |  | 耐熱ケーブル | EM-HP 1.2mm-2C 管内 | 5.9 | ｍ
8 |  | 耐熱ケーブル | EM-HP 1.2mm-2C 天井内 | 4.2 | ｍ
9 |  | 耐熱ケーブル | EM-HP 1.2mm-3C 管内 | 24.5 | ｍ
10 |  | 耐熱ケーブル | EM-HP 1.2mm-3C PF管内 | 16.1 | ｍ
11 |  | 耐熱ケーブル | EM-HP 1.2mm-3C 天井内 | 65.3 | ｍ
12 |  | 天井埋込形スピーカ | 3W 丸形 金属製化粧ﾊﾟﾈﾙ | 11 | 個
13 |  | アッテネータ | 0.5～6W 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 9 | 個
1 |  | 機械はつり | 貫通口径28ｍｍ×ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100ｍｍ | 1 | か所
2 |  | 機械はつり | 貫通口径28ｍｍ×ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150ｍｍ | 1 | か所
3 |  | 天井埋込形スピーカ 取外し再取付費 | 3W 丸形 金属製化粧ﾊﾟﾈﾙ | 2 | 個
4 |  | 壁付スピーカ 取外し費 | 木製 学校渡し | 2 | 個
5 |  | 木製卓 取外し費 | 1400×750×750 学校渡し | 1 | 個
6 |  | ねじなし電線管 撤去費 | E 19 隠蔽 | 27.7 | ｍ
7 |  | アウトレットボックス 撤去費 | 4角中浅形 102×44 C付 鋼板製 | 4 | 個
8 |  | 600Ｖ絶縁電線 撤去費 | HIV 1.2mm 管内 | 243 | ｍ
9 |  | 天井埋込形スピーカ 撤去費 | 3W 丸形 | 4 | 個
10 |  | 壁掛型スピーカ 撤去費 | 3W | 2 | 個
11 |  | アッテネータ 撤去費 | 3W ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 4 | 個
12
13 |  | 計 |  |  |  |  | 0
1 | B-6 | プロジェクタ設備
2 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 22 隠蔽 | 3.8 | ｍ
3 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 28 隠蔽 | 3.8 | ｍ
4 |  | 塩ビ製 アウトレットボックス | 4角中浅形 102×44 C付 | 2 | 個
5 |  | 塩ビ製 アウトレットボックス | 4角大深形 119×54 C付 | 2 | 個
6 |  | ワイド型ＵＳＢ用受口 | ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2 | 個
7 |  | ワイド型 ＨＤＭＩ用受口 | 通線ｶﾊﾞｰ×1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2 | 個
8 |  | １種金属線ぴ 取外し再取付費 | Ａ型 25.4mm×11.5mm | 8 | ｍ
9 |  | スイッチボックス 取外し再取付費 | 1種金属線ぴＡ型 1個用 | 2 | 個
10 |  | 合成樹脂線ぴ 取外し再取付費 | ﾌﾟﾗﾓｰﾙ3号 | 8.8 | ｍ
11 |  | 器具用コード 取外し再取付費 | VCTF 2mm2-2C 管内 | 8 | ｍ
12 |  | カバープレート 取外し再取付費 | 角形1連 新金属製 | 2 | 個
13 |  | レール付プロジェクタ 取外し再取付費 | 付属ｹｰﾌﾞﾙ共 | 1 | 台
1 |  | プロジェクタ用接続ケーブル 取外し再取付費 | HDMI・USB用 管内 | 8.8 | ｍ
2 |  | ＨＤＭＩ・ＵＳＢ接続ボックス 取外し再取付費 | 接続端子付 | 2 | 個
3 |  | ビデオプロジェクタ 取外し再取付費 | 壁付形 単焦点 付属ｹｰﾌﾞﾙ共 | 2 | 台
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 |  | 計 |  |  |  |  | 0
1 | B-7 | テレビ共同受信設備
2 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 16 隠蔽 | 0.2 | ｍ
3 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 22 隠蔽 | 0.8 | ｍ
4 |  | 塩ビ製 アウトレットボックス | 4角中浅形 102×44 C付 | 1 | 個
5 |  | 同軸ケーブル | EM-S-5C-FB 管内 | 12.4 | ｍ
6 |  | 同軸ケーブル | EM-S-5C-FB PF管内 | 0.2 | ｍ
7 |  | 導入線 | ﾋﾞﾆﾙ被覆鉄線 1.2mm 管内 | 14.6 | ｍ
8 |  | 直列ユニット | 1端子形 端末用 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
9 |  | ねじなし電線管 撤去費 | E 19 隠蔽 | 11.1 | ｍ
10 |  | ねじなし電線管 撤去費 | E 25 隠蔽 | 14.2 | ｍ
11 |  | アウトレットボックス 撤去費 | 4角中浅形 102×44 C付 鋼板製 | 4 | 個
12 |  | 同軸ケーブル 撤去費 | 5C-FB 管内 | 75.4 | ｍ
13 |  | 通信ケーブル 撤去費 | 2T-2 管内 | 23.2 | ｍ
1 |  | カバープレート 撤去費 | 角形1連 新金属製 | 4 | 個
2 |  | 直列ユニット 撤去費 | 1端子形 中間用 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 6 | 個
3 |  | 直列ユニット 撤去費 | 1端子形 端末用 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2 | 個
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 |  | 計 |  |  |  |  | 0
1 | B-8 | 自動火災報知設備
2 |  | 合成樹脂製 可とう電線管 | PF-S 16 隠蔽 | 0.6 | ｍ
3 |  | １種金属線ぴ | Ａ型 25.4mm×11.5mm | 3.6 | ｍ
4 |  | 天井引き出しアダプタ | 1種金属線ぴ A型用 | 6 | 個
5 |  | ジャンクション ボックス | 1種金属線ぴ A型用 丸形 | 6 | 個
6 |  | 警報用ケーブル | EM-AE 1.2mm-2C 管内 | 36.9 | ｍ
7 |  | 警報用ケーブル | EM-AE 1.2mm-2C PF管内 | 0.6 | ｍ
8 |  | 警報用ケーブル | EM-AE 1.2mm-2C 天井内 | 58.4 | ｍ
9 |  | 耐熱ケーブル | EM-HP 1.2mm-3C 管内 | 9.2 | ｍ
10 |  | 耐熱ケーブル | EM-HP 1.2mm-3C 天井内 | 13.4 | ｍ
11 |  | カバープレート | 角形1連 新金属製 | 4 | 個
12 |  | 差動式 スポット型感知器 | 2種 露出型 | 12 | 個
13 |  | 機械はつり | 貫通口径28ｍｍ×ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100ｍｍ | 1 | か所
1 |  | 機械はつり | 貫通口径28ｍｍ×ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150ｍｍ | 1 | か所
2 |  | スポット型感知器 取外し再取付費 | 光電式3種 | 4 | 個
3 |  | 手動発信機 取外し再取付費 | P型1級 埋込型 | 2 | 個
4 |  | 表示灯 取外し再取付費 | AC24V 埋込型 | 2 | 個
5 |  | 警報ベル 取外し再取付費 | DC24V 150径 露出型 | 2 | 個
6 |  | 自動閉鎖装置 取外し再取付費 | 防火戸用 埋込型 | 2 | 個
7 |  | 立会検査 | P型1級 | 1 | 工事
8 |  | ねじなし電線管 撤去費 | E 19 隠蔽 | 50.8 | ｍ
9 |  | アウトレットボックス 撤去費 | 4角中浅形 102×44 C付 鋼板製 | 10 | 個
10 |  | 600Ｖ絶縁電線 撤去費 | IV 1.2mm 管内 | 176 | ｍ
11 |  | 600Ｖ絶縁電線 撤去費 | HIV 1.2mm 管内 | 67.8 | ｍ
12 |  | スポット型感知器 撤去費 | 差動式2種 露出型 | 8 | 個
13 |  | 計 |  |  |  |  | 0
1 | B-9 | 空調機移設に伴う 電源工事 | 特別教棟
2 |  | 金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水 63mmWP | 5.5 | ｍ
3 |  | 600Ｖ ポリエチレンケーブル | CV 5.5mm2-4C 管内 | 10 | ｍ
4 |  | 600Ｖ ポリエチレンケーブル | CV 5.5mm2-4C ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 98.6 | ｍ
5 |  | 器具用ビニルコード | VCTF 1.25mm2-4C 管内 | 5.5 | ｍ
6 |  | 器具用ビニルコード | VCTF 1.25mm2-4C ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 28 | ｍ
7 |  | 漏電遮断器 | ELB3P50/30A ACM3-1盤内用 | 4 | 個
8 |  | 電動機結線 | 直入始動方式 | 4 | 台
9
10
11
12
13 |  | 計 |  |  |  |  | 0
1 | B-10 | 発生材処理
2 |  | 《運搬費》
3 |  | 再資源化物運搬費 (ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) | 積込共 DID有 | 0.01 | m3
4 |  | 再資源化物運搬費 (蛍光管) | 積込共 DID有 | 0.1 | m3
5 |  | 産業廃棄物運搬費 (廃プラ・混合廃棄物) | 積込共 DID有 | 1.4 | m3
6 |  | 《処分費》
7 |  | 再生引受費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 | 2.3 | kg
8 |  | 再生引受費 | 蛍光管 | 19.3 | kg
9 |  | 産業廃棄物処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 18.2 | kg
10 |  | 産業廃棄物処分費 | 混合廃棄物 | 207 | kg
11 |  | 有価物控除 | (鉄くず) | -203 | kg
12 |  | 有価物控除 | (銅くず) | -22.3 | kg
13 |  | 被覆銅線ﾅｹﾞｯﾄ処理 |  | 32.4 | kg
1 |  | 資源循環促進税 |  | 1 | 式
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 |  | 計 |  |  |  |  | 0

## C)科目(機械)
| 区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
1 | Ｃ | 機械設備改修工事
2 | C-1 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
3 | C-2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 |  | 合 計 |  |  |  |  | 0

## C)細目(機械)
| 区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
1 | C-1 | 換気設備工事
2 |  | 換気扇（ＥＦ－1） | ２００φ 有効換気量 260ＣＭＨ | 5 | 台
3 |  | （ＥＦ-3） | ２４時間換気システム用、附属品共
4 |  | 換気扇（ＥＦ－2） | ２50φ 有効換気量 390ＣＭＨ | 1 | 台
5 |  |  | ２４時間換気システム用、附属品共 ＳＵＳウエザーカバー ＦＤ付
6 |  | 換気扇（ＥＦ－3） | ２００φ 有効換気量 260ＣＭＨ | 1 | 台
7 |  |  | ２４時間換気システム用、附属品共 ＳＵＳウエザーカバー ＦＤ付
8 |  | 換気扇（ＯＦ-1） | ２００φ 有効換気量 210ＣＭＨ | 5 | 台
9 |  |  | 給気用、附属品共
10 |  | 換気扇（ＯＦ-2） | ２50φ 有効換気量 320ＣＭＨ | 1 | 台
11 |  |  | 給気用、附属品共
12 |  | 換気扇（ＯＦ-3） | ２００φ 有効換気量 210ＣＭＨ | 1 | 台
13 |  |  | 給気用、附属品共 ＳＵＳウエザーカバー ＦＤ付
1
2 |  | 給気・排気チャンバー | ９００Ｘ６００Ｘ６００Ｈ | 8 | 個
3 |  |  | ロックウール50ｍｍ、消音内貼り
4 |  | 給気・排気ＢＯＸ | ４００Ｘ４００Ｘ３００Ｈ | 16 | 個
5 |  |  | ロックウール25ｍｍ、消音内貼り
6 |  | スパイラルダクト | １００φ | 99.8 | ｍ
7 |  | 風量調節ダンパー | ＶＤ １００φ | 8 | 個
8 |  | 給気口 | ＶＨＳ 250ｘ250 | 8 | 個
9 |  | 排気口 | ＨＳ 250ｘ250 | 8 | 個
10 |  | 消音工事 | （インペイ) １００φ | 95 | ｍ
11 |  | 消音工事 | (屋内露出） １００φ | 5 | ｍ
12
13 |  | 計 |  |  |  |  | 0
1 | C-2 | 撤去工事
2 |  | 足場工事 |  | 1 | 式
3 |  | 機器搬出費 |  | 1 | 式
4 |  | 既設換気扇撤去 | 300φ | 8 | 台
5
6
7
8 |  | 撤去品処理費 |  | 1 | 式
9 |  | 資源循環促進税 |  | 1 | 式
10
11
12
13 |  | 計 |  |  |  |  | 0

## 共通費
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
Ⅰ | 共通仮設費
（積上げ共通費）
| 室内空気環境測定費 | 改修前及び改修後 | 1 | 式
| 合計 |  |  |  |  | 0